**Anzeige des Messprogramms gemäß § 4 Abs. 5 AbwAG**

1. **Einleitungs-/Messstellen Nr.:**  **/** **/** **KA-Name**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Erklärung nach § 4 Abs. 5 AbwAG vom |  |  |
| Erklärungszeitraum vom  bis |  | **Doppelt umrahmte Felder bitte nicht  ausfüllen** |
| Wasserrechtliche Erlaubnis vom |  |  |
| Erklärung nach § 6 Abs. 1 AbwAG vom |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | **erklärter Wert** | **Überwachungswert** |  |  |
| Abw.menge | mg/l  μg/l | mg/l μg/l |  | **Sichtvermerk:**  zugestimmt gem. Zulassungs- bescheid vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**2. Messprogramm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Probenahmedauer** siehe Ziffer 2. der Rückseite | **Ausgleichsregel** siehe Ziffer 7. der Rückseite | **Analyseverfahren** siehe Ziffer 5. der Rückseite DIN bzw. DEV-Kennung **Messeinrichtung** siehe Ziffer 1. der Rückseite |  |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Ort, Datum Unterschrift

**Nachweis des Messprogrammes**

**Die Messergebnisse sind spätestens 2 Monate nach Ablauf des Erklärungszeitraumes vorzulegen.**

**3. Messergebnisse aus Messprogramm**

*vom Abgabepflichtigen / BV auszufüllen*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Datum | Wochen- tag | Uhrzeit | Messwert |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

#### Raum für weitere Eintragungen auf der Rückseite

**Das Messprogramm wurde durchgeführt von:**

**Behördliche Überwachung**

*von der Festsetzungsbehörde auszufüllen*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Uhrzeit | Messwert | Analyse |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Prüfvermerke Festsetzungsbehörde** ja nein

Zulassung erteilt am ...........................

Zahl und Verteilung der Messergebnisse

Verteilung auf Wochentage

Verteilung auf Tageszeiten

Fristgerechte Vorlage der Messergebnisse

Einhaltung des erklärten Wertes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rechtsverbindliche Unterschrift**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | geprüft |  | erfasst |   des abgabepflichtigen Einleiters / Bevollmächtigten (BV) |
| ,       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ort, Datum Unterschrift |

**Erläuterungen zur Ausführung des Messprogrammes**

1. Messung der Abwassermenge

Die Messung der Abwassermenge erfolgt kontinuierlich. Die Aufzeichnung des Messgerätes ist mit allen zur Prüfung erforderlichen Unterlagen vorzulegen; hierzu zählen insbesondere die Unterlagen über die Eichung. Die Einhaltung wird anhand des höchsten Einzelergebnisses für das erklärte Zeitintervall geprüft. Der Festsetzungsbehörde ist Lage und Art der Mengenmessung anzugeben.

2. Probenahmedauer

Die Probenahmedauer richtet sich nach den Festlegungen im wasserrechtlichen Bescheid bzw. im Zulassungsbescheid; im Falle einer Erklärung gemäß § 6 AbwAG ist die qualifizierte Stichprobe anzuwenden. Sofern im wasserrechtlichen Bescheid Regelungen für ver­schiedene Zeiträume getroffen sind, gilt die längere Probe­nahmedauer.

*A Stichprobe*

*B Qualifizierte Stichprobe*

*C 2h-Mischprobe*

*D 24h-Mischprobe*

3. Häufigkeit der Probenahme

Die Proben sind im Erklärungszeitraum einmal in zwei Wochen zu nehmen. In jedem vollständigen 2-Wochen-Intervall muss somit genau ein Messergebnis aus dem Messprogramm vorliegen. Zusätzliche Messergebnisse werden nicht berücksichtigt. Das erste 2-Wochen-Intervall beginnt mit dem ersten Tag des Erklärungszeitraumes.

4. Zeitliche Verteilung der Probenahme

Die Probenahme hat an unterschiedlichen Wochentagen und Tageszeiten stattzufinden, um ein repräsentatives Einleitverhalten abzudecken. In Abhängigkeit von der Gesamtdauer des Erklärungszeitraumes sollten folgende Anforderungen erfüllt sein:

Erklärungszeitraum 3-4 Monate:

- Es darf höchstens 1 Wert auf einen Samstag oder Sonntag fallen.

- Durch die Probenahme sollen möglichst die Tage Montag bis Freitag vollständig abgedeckt werden. Das Messprogramm darf für höchstens 2 dieser Tage kein Messergebnis enthalten.

- Von den Proben müssen mindestens   
2 morgens/vormittags und mindestens   
2 nachmittags/abends durchgeführt werden.

Erklärungszeitraum 4-6 Monate:

- Es darf höchstens 1 Wert auf einen Samstag oder Sonntag fallen.

- Für die Tage Montag bis Freitag muss im Erklärungszeitraum jeweils mindestens ein Messergebnis vorliegen.

- Von den Proben müssen mindestens   
3 morgens/vormittags und mindestens   
3 nachmittags/abends durchgeführt werden.

Erklärungszeitraum > 6 Monate:

- Es dürfen höchstens 2 Werte auf einen Samstag oder Sonntag fallen.

- Für die Tage Montag bis Freitag müssen im Erklärungs-zeitraum jeweils mindestens zwei Messergebnisse vorliegen.

- Von den Proben müssen mindestens   
5 morgens/vormittags und mindestens   
5 nachmittags/abends durchgeführt werden.

5. Analyseverfahren

Das Analyseverfahren richtet sich nach den Festlegungen im wasserrechtlichen Bescheid bzw. im Zulassungsbescheid. Liegt an Stelle eines wasserrechtlichen Bescheides eine Erklärung nach § 6 AbwAG für die betroffenen Parameter vor, richtet sich das Analyseverfahren nach der Abwasserverordnung.

6. Einbindung der Ergebnisse der behördlichen Überwachung

Die Ergebnisse aus der behördlichen Überwachung werden von der Festsetzungsbehörde nach chronologischer Reihenfolge in die Auswertung Messprogrammes eingebunden.

7. Ausgleichsregel

Die Einhaltung des Messprogrammes wird anhand der im wasserrechtlichen Be­scheid festgelegten bzw. im Falle einer Erklärung nach § 6 AbwAG nach der in der Abwasserverordnung vorgeschriebenen Ausgleichsregel geprüft.

Erläuterung zur Ausgleichsregel:

*1 4 aus 5*

*2 Arithmetisches Mittel*

*3 Endwert*

*4 4 aus 5 plus 50%*

*5 4 aus 5 plus 100%*

**Raum für weitere Messergebnisse**

**Die Messergebnisse sind spätestens 2 Monate nach Ablauf des Erklärungszeitraumes vorzulegen.**

### Messergebnisse aus Messprogramm

Behördliche Überwachung

*nur von der Festsetzungsbehörde auszufüllen*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Uhrzeit | Messwert | Analyse |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*vom Abgabepflichtigen / BV auszufüllen*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Datum | Wochen- tag | Uhrzeit | Mess-wert |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |