Mustererlaubnisantrag für Erdwärmesonden

(Arbeitsgruppe Geothermie NRW, Stand 08/2014)

Stadt/Kreis xxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxx

Straße

PLZ Stadt

**WASSERRECHTLICHER ERLAUBNISANTRAG**

gem. der §§ 8-13 und 18 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)

und der §§ 24, 25 und 44 des Landeswassergesetzes (LWG)

in der jeweils gültigen Fassung

zur **Erdwärmenutzung von Wärmepumpen mit Erdwärmesonden**

auf der Grundlage des Merkblatts des LANUV NRW:

„Wasserwirtschaftliche Anforderungen an die Nutzung von oberflächennaher Erdwärme in NRW“

Name und Wohnort des Antragstellers

Name, Vorname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefonnummer:

Email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bezeichnung des Grundstücks, auf dem die Gewässernutzung ausgeübt werden soll. Standort der einzelnen Sonde(n):

Straße, Hausnummer:

Gemarkung:

Flur:

Flurstück(e):

Falls abweichend: Grundstück(e), auf dem/denen die Energie genutzt werden soll:

Gemarkung:

Flur:

Flurstück(e):

Zweck der Grundwassernutzung:

Errichten von (Anzahl) (Tiefe) m Bohrungen, um Erdwärme für

* die Beheizung von Gebäuden
* die Kühlung von Gebäuden \_ aktiv \_ passiv
* die Warmwasserzubereitung
* die Wärmespeicherung im Untergrund
* sonstiges (z. B. Poolbeheizung)

zu nutzen.

Lagekoordinaten der Bohrungen (im ETRS89, UTM): E\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Als Anlagen sind beigefügt:

* Erläuterungsbericht ^ siehe 2. (3-fach)
* Anhänge zum Erläuterungsbericht ^ siehe 3. (3-fach)
* Planunterlagen / zeichnerische Darstellungen ^ siehe 4. (3-fach)

1. Erläuterungsbericht
   1. Bohrfirma und Bohrverfahren \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bohrunternehmer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

Die Bohrarbeiten dürfen nur von Fachbetrieben ausgeführt werden, die für die durchzuführenden Arbeiten die entsprechenden Zertifizierungsnachweise gemäß den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 120-2 besitzen.

* Der entsprechende Zertifizierungsnachweis liegt dem Antrag bei (3-fach)

Art des Bohrverfahrens:

Bohrlochdurchmesser:

Sondendurchmesser:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anzahl der Bohrungen:

Tiefe der Bohrung/en:

Bohransatzpunkt (m NN) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Angaben zur voraussichtlichen Schichtenfolge. Die Angaben sind auf Grundlage qualifizierter geologischer Informationen zu erstellen, mindestens Auskünfte aus dem Informationsangebot „Geothermie in NRW – Standortcheck“ (kostenpflichtiger Login). Die prognostizierte Schichtenfolge ist als Schichtenverzeichnis gemäß EN ISO 14688 bzw. EN ISO 14689 vorzulegen. Sofern Aufschlüsse aus benachbarten Bohrungen bekannt sind, sind diese anzugeben.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Angabe zu den erwarteten Grundwasserverhältnissen (z.B. Poren-/Kluftgrundwasser, Grundwasserflurabstand, Grundwasserstockwerk(e), freie/gespannte Grundwasserverhältnisse) evtl. gesondertes Blatt beifügen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sofern Spülzusätze (bei Spülbohrungen) eingesetzt werden sollen, ist vor Bohrbeginn deren Unbedenklichkeit aus grundwasserhygienischer Sicht nachzuweisen.

* Es werden keine Spülzusätze beim Bohrverfahren eingesetzt
* Es werden Spülzusätze beim Bohrverfahren eingesetzt. Die grundwasserhygienische Unbedenklichkeit des/der Spülungsmittel/s wird durch Herstellertestat (siehe Anhang zum Erläuterungsbericht) nachgewiesen.

Folgende Spülzusätze werden eingesetzt:

* 1. Angaben zum Verpressmaterial, mit dem das Bohrloch abgedichtet wird

Hersteller:

Typ/Produktname

Datenblatt bzw. Produktbeschreibung

Das Datenblatt bzw. die Produktbeschreibung muss mindestens nachfolgende Bereiche erklären:

Angabe des kf-Wertes, Angaben wie das Material anzumischen ist (Zuschlagstoffe/Wasserzugabe), Angaben zur Dichte und die Bedarfsrechnung (Menge) des zu verwendenden Materials, Angaben zur grundwasserhygienischen und chemischen Unbedenklichkeit/Wassergefährdung)

Hinweise: Die Abdichtung darf den Durchlässigkeitsbeiwert von kf = 1 x 10-9 m/s nicht überschreiten. (DIN 18130 T1)

* 1. Beschreibung der Wärmepumpenanlage

Hersteller :

Anlagen-Typ:

Heizleistung:

Kälteleistung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kältemittel (Arbeitsmittel der Wärmepumpe) :

Sicherheitseinrichtungen:

Temperaturabschaltung Sole: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bemessung der erforderlichen Sondenlänge

Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe

Jahreswärmebedarf nach ENEV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

benötigte Heizleistung in (kW)

davon als elektrische Leistung:

Entzugsleistung aus dem Untergrund in (KW)

spezifische Entzugsleistung der Sonde in (W/m)

(die gewählte spezifische Entzugsleistung ist zu erläutern)

gesamte Sonden-Einbaulänge (in m)

(Hinweis: Bei größeren Anlagen mit einer Jahresheizleistung > 30 kW oder mehr als 2400 projektierten Jahresarbeitsstunden oder bei einer größeren Anzahl an Einzelanlagen sind die besonderen Anforderungen zur Auslegung der Anlage gemäß LANUV-Merkblatt zu berücksichtigen)

* 1. Beschreibung der Erdwärmesonden (Eignungsnachweise / Prüfzeichen des Herstellers sind beizufügen)

Material (mind. PE100, PE-100 SDR-11):

Nenndruckfestigkeit (in bar):

Hersteller :

Eignungsnachweise :

Der Standort bzw. die Standorte der Sonde/n ist/sind vollständig mit Gebäuden und Grundstücksgrenzen im amtlichen Lageplan einzuzeichnen (siehe Planunterlagen unter Ziffer 4.2 Lageplan)

* 1. Art und Menge der Wärmeträgerflüssigkeit (Sole), mit der die Erdwärmesonde/n befüllt wird/werden.

(s. Ziffer 3. 3):

Füllvolumen in Liter (l) pro 1 Meter (m) Rohrlänge:

( Formel: Zylindervolumen, Fläche-Rohrinnenquerschnitt: (Pi x r2) x h (Rohrlänge)

Halber Rohrinnendurchmesser ­­­\_\_\_ mm x Halber Rohrinnendurchmesser \_\_\_ mm = ­­

\_\_\_\_\_\_\_\_ mm²

­­\_\_\_\_\_\_\_ mm² x 3.14 = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm² Fläche des Rohrquerschnittes / 10.000 =

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dm² (Anm. \*1)

\_\_\_\_\_\_\_\_ dm² x 10 dm = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dm3 (entspricht Füllvolumen in l pro 1 m Rohrlänge)

(Anm. \*2)

\* 1 Näherungswert Pi= 3.14

\* 2 1dm³ = 1l , 10 dm = 1m

Gesamtfüllvolumen der Sonde/n inkl. Leitungen bis zum Verteiler bzw. bis zur Wärmepumpe:

Rohrlänge je Bohrloch (Vor- und Rücklauf beachten) = Meter

Gesamtlänge der Anschlussleitungen von der/n Sonde/n bis zur Anlage = Meter

Gesamtrohrlänge der Anlage (aus Summe Rohrlängen der Bohrlöcher

+ Gesamtlängen der Anschlussleitungen) = Meter

Gesamtfüllvolumen (aus Gesamtrohrlänge x Füllvolumen pro Meter Rohr)

Gesamtfüllvolumen = Meter x Liter/Meter = Liter

* 1. Sicherheitsmaßnahmen
* Jeder Kreislauf ist einzeln absperrbar
* Weitere Sicherheitseinrichtungen (z.B. Druckwächter, Druckdifferenzschalter, Temperaturwächter):

□ Funktionsbeschreibung der Sicherheitseinrichtungen unter Angabe, wie viel Sole im Havariefall austreten kann bis zur Einleitung von Sofortmaßnahmen (Vorlage des Ausdehnungsgefäßes im Sondenkreislauf)

2.7 Ergänzungen/Anmerkungen

1. Anhänge zum Erläuterungsbericht
   1. Zertifizierungsnachweis der Bohrfirma gem. DVGW Arbeitsblatt W 120-2.

(Nachweis, dass die Bohrfirma für die beantragten Bohrarbeiten die Anforderungen entsprechend des DVGW-Arbeitsblattes W 120-2 besitzt.)

* Liegt dem Antrag bei (3-fach)
  1. Herstellerbeschreibung der Wärmepumpe (z. B. Herstellerprospekt) zur Erläuterung der Entzugsleistung, der Jahresarbeitszahl, der Sicherheitseinrichtungen und des Arbeitsmittels der Wärmepumpe.
* Liegt dem Antrag bei (3-fach)
  1. Ein vom Hersteller ausgefülltes Sicherheitsdatenblatt für die Wärmeträgerflüssigkeit (Sole), die im Sondenkreislauf eingesetzt wird. Insbesondere sind die chemische Zusammensetzung, Haupt- und Nebenbestandteile in %, und die Wassergefährdungsklasse anzugeben.
* Liegt dem Antrag bei (3-fach)
  1. Ein vom Hersteller ausgefülltes Sicherheitsdatenblatt und Technische Hinweise des Herstellers für das Verpressmaterial
* Liegt dem Antrag bei (3-fach)
  1. Herstellernachweis über die grundwasserhygienische Unbedenklichkeit der einzusetzenden Spülzusätze, die (bei Bohrspülungen) eingesetzt werden sollen.
* Liegt dem Antrag bei (3-fach)
* Es werden keine Spülzusätze verwendet

1. Planunterlagen / zeichnerische Darstellungen
   1. Übersichtslageplan im Maßstab 1:5.000 bis 1:25.000, in welchem die Lage der Anlagen zur Ausübung des beantragten Rechtes deutlich kenntlich gemacht ist.

* liegt dem Antrag bei (3-fach)
  1. Lageplan mit Nordpfeil im Maßstab 1:1.000 oder 1:500 mit Darstellung der Sondenstandorte und der Leitungsführung bis zur Wärmepumpenanlage. Sofern der Abstand der Sonden zur Grundstücksgrenze weniger als 3 m beträgt, sind auch die auf den angrenzenden Grundstücken vorhandenen bzw. geplanten Sondenstandorte im Lageplan einzuzeichnen.
* liegt dem Antrag bei (3-fach)
  1. Flurkarte ca. im Maßstab 1:1.000
* liegt dem Antrag bei (3-fach)
  1. Prognostiziertes Schichtenverzeichnis gemäß Ziffer 2.1
* liegt dem Antrag bei (3-fach)

Ich versichere hiermit die Richtigkeit der vorstehenden Angaben, ich bin mir bewusst, dass die Erlaubnis ganz oder teilweise widerrufen werden kann, wenn sie aufgrund von Nachweisen, die im Wesentlichen unrichtig oder unvollständig waren, erteilt worden ist.

Der Bauherr Der Entwurfsverfasser

Datum / Unterschrift Datum / Unterschrift

Anmerkung:

Die Bohrarbeiten dürfen erst dann begonnen werden, wenn die Genehmigungsbehörde die erforderliche Zustimmung (wasserrechtliche Erlaubnis) erteilt hat.